## Luft-WP
Haushaltsstrom EUR/kWh | 0.27
WP Sondertarif Stromkosten EUR/kWh | 0.24
Leistungszahl Heizen | 2.9
Leistungszahl Warmwasser | 2.2
Investition: | Kosten in Euro
Luft-Wärmepumpe 8,5 kW Außenaufstellung | 9.000,- | 9000 | EUR
Erdarbeiten, Leitung ins Haus | 500,- | 500 | EUR
Kombipuffer 800 l Heizwasser / 200 l Warmwasser | 2.800,- | 2800 | EUR
Pumpen, Rohrleitungen | 1.450,- | 1450 | EUR
Montage | 1.800,- | 1800 | EUR
Elektriker | 700,- | 700 | EUR
Gesamt | 16.250,- | 16250 | EUR
inkl. 19% MwSt. | ca. 19.300,- | 19337.5 | EUR
Betrieb:
Stromverbrauch für Heizung: 3.200 kWh x Leistungszahl 2,9 ergibt Wärmeenergie | 9.280 kWh
Heizung mit Elektroheizstab: 120 kWh | 120 kWh
Stromverbr. für Warmwasser: 1.200 kWh x Leistungszahl 2,2 ergibt Wärmeenergie | 2.640 kWh
Warmwasser mit Elektroheizst.: 360 kWh | 360 kWh
Nutzenergie: | 12.400 kWh | 12400 | kWh
Heizstrom für die Wärmepumpe: | 4.400 kWh | 4400 | kWh
Heizstrom für Elektroheizstäbe: | 480 kWh | 480 | kWh
Heizstrom für Steuerung und Pumpen: | 250 kWh | 250 | kWh
Stromverbrauch am Wärmepumpenzähler: | 5.130 kWh | 5130 | kWh
Jahresarbeitszahl: 12.400 kWh / 5.130 kWh = 2,42
Hausstrom für FBH-Ventile: | 140 kWh | 140 | kWh
Betriebskosten pro Jahr:
Heizstrom HT: 2.580 kWh x 0,22 €/kWh | 568,- Euro
Heizstrom NT: 2.550 kWh x 0,19 €/kWh | 484,- Euro
WP-Stromkosten |  | 1231.2 | EUR
Grundgebühr ( 12 x 7,50 €/mon) | 90,- Euro | 90 | EUR
Hausstrom: 140 kWh x 0,27 €/kWh | 38,- Euro | 37.8 | EUR
Wartung und Reparatur (alle 4 Jahre 280,-) | 70,- Euro | 70 | EUR
Betriebskosten pro Jahr: (inkl. MwSt.) | 1.250,- Euro | 1429 | EUR
47917.5

## Gasbrennwert + 5m² Kollektor
Haushaltsstrom EUR/kWh | 0.27
Gaspreis EUR/kWh | 0.057
Investition: | Kosten in Euro
Gasbrennwertgerät 15 kW / 18 kW | 2.800,- | 2800 | EUR
Gasanschluss | 1.700,- | 1700 | EUR
Abgasleitung | 1.200,- | 1200 | EUR
Kollektor 5 qm, inkl. Zubehör und Montage | 4.600,- | 4600 | EUR
Solarspeicher 400 l | 900,- | 900 | EUR
Pumpen, Rohrleitungen | 600,- | 600 | EUR
Montage und Inbetriebnahme | 1.300,- | 1300 | EUR
Elektriker | 600,- | 600 | EUR
Gesamt | 13.700,- | 13700 | EUR
inkl. 19% MwSt. | 16.300,- | 16303 | EUR
Betrieb: Gaseinsparung ca. 190 cbm pro Jahr
für Heizung: 1.000 cbm x 9,0 kWh/cbm x 1,0 (Wirkungsgrad) | 9.000 kWh | 9000 | kWh
Warmwasser: 230 cbm x 9,0 kWh/cbm x 0,8 | 1.660 kWh | 1660 | kWh
tatsächlich genutzter Kollektorertrag: (ca. 300 kWh/qm) | 1.500 kWh | 1500 | kWh
Nutzenergie: (oftmals wärmeres Wasser im Sommer) | 12.160 kWh | 12160 | kWh
Betriebskosten pro Jahr:
Erdgas ( 1.230 cbm x 0,60 Euro/cbm) | 740,- Euro | 693.12 | EUR
Grundgebühr | 150,- Euro | 150 | EUR
Kaminkehrer | 40,- Euro | 40 | EUR
Wartung Heizung (alle zwei Jahre 250,-) | 125,- Euro | 125 | EUR
Wartung Solar | 40,- Euro | 40 | EUR
Strom (Heizung): 530 kWh x 0,27 Euro/kWh | 143,- Euro | 143.1 | EUR
Strom (Solar): 80 kWh x 0,27 Euro/kWh | 22,- Euro | 21.6 | EUR
Betriebskosten pro Jahr: (inkl. MwSt.) | 1.260,- Euro | 1212.82 | EUR
40559.4

## Gas+Brennstoffzelle
Gasverbrauch m³ pro h | 0.25 | m³
kWel | 0.75 | kW
kWth | 1 | kW
Eigenbedarf Strom | 5000 | kWh
Haushaltsstrom EUR/kWh | 0.27 | EUR
Gaspreis EUR/kWh | 0.057 | EUR
Gaspreis EUR/m³ | 0.4332 | EUR | Brennwert: 8, Zustandszahl 0.95
Gas-Energie-Equvalent 1 kWh -> m³ | 7.6 | m³ | Brennwert: 8, Zustandszahl 0.96
Förderung Eigenverbrauch EUR/kWh | 0.04 | EUR
Förderung Einspeisung EUR/kWh | 0.08 | EUR
Stromsteuererstattung EUR/kWh | 0.0055 | EUR
Brennstoffzelle Arbeitsrate pro Tag (Rest Regeneration) | 83.33% | %
Gasbedarf für 1 kWh-el | 3 | kWh
Gasbedarf für 1 kWh-th | 2.1 | kWh
Wirkungsgrad Brennwertkessel | 94% | %
Eigenverbrauchsrate Strom | 30% | %
Investition: | Kosten in Euro
Brennstoffzellengerät, 1,5 kWel, 0,5 kWth | 25.000,- | 19500 | EUR | Brennstoffzellengerät, 0.75 kWel, 1 kWth
Gasanschluss | 1.700,- | 1700 | EUR
Abgasleitung | 1.200,- | 1200 | EUR
Luft-Wärmepumpe mit 1,0 kW Verdichterleistung | 5.000,- | -3515 | EUR | Förderung BAFA
Kombispeicher 600 l Heizwasser, 200 l Warmwasser | 2.800,- | 2800 | EUR
Pumpen, Rohrleitungen | 1.200,- | 1200 | EUR
Montage | 4.500,- | 4500 | EUR
Elektriker | 1.200,- | 1200 | EUR
Gesamt | 42.600,- | 28585 | EUR
inkl. 19% MwSt. | ca. 50.700,- | 34016.15 | EUR
Investitionskostenzuschuss leider nur für Bestandsbauten
Betrieb: Verbrauch nach EnEV praktisch nicht begrenzt
Heizung: | 9.500 kWh | 9500 | kWh
Warmwasser: | 3.000 kWh | 3000 | kWh
Nutzenergie: (inkl. Kellertemperierung im Sommer) | 12.500 kWh | 12500 | kWh
Betriebsstunden Brennstoffzelle pro Jahr: | 8.700 h | 8760 | h
Für 1,5 kW Strom- und 0,5 kW Wärme-Erzeugung werden ca. 2,5 kW Erdgas benötigt.
der Gasverbrauch liegt dann bei ca. 0,25 cbm pro Stunde. Stromverbrauch intern ca. 60 Watt.
Gasverbrauch pro Jahr: 8.700 h x 0,25 cbm/h | 2.200 cbm
Stromausspeisung pro Jahr: 8.700 h x 1,44 kW | 12.530 kWh | 5475 | kWh
davon Eigenverbrauch im Haushalt ca. | 2.600 kWh | 1500 | kWh
Wärmeausspeisung pro Jahr: 8.700 h x 0,5 kW | 4.350 kWh | 7300 | kWh
Wärmeerzeugung Luft-WP pro Jahr: 12.500 kWh - 4.350 kWh | 8.150 kWh | 5200 | kWh | Wärmeerzeugung Gasbrennwert (Spitzlastbrenner)
Stromaufnahme Luft-WP pro Jahr: 8.150 kWh / Leistungszahl 3,4 | 2.400 kWh | 16425 | kWh | Gasbedarf Brennstoffzelle elektrisch
Eigenverbrauch Strom: 2.600 kWh + 2.400 kWh | 5.000 kWh | 15330 | kWh | Gasbedarf Brennstoffzelle thermisch
|  | 5531.9149 | kWh | Gasbedarf Gasbrennwert
Gesamtbedarf Gas |  | 21956.9149 | kWh
Überproduktion Strom |  | 3975
Unterdeckung Strom |  | 3500
Betriebskosten pro Jahr:
Erdgas 2.200 cbm x 0,60 Euro/cbm | 1.320,- Euro | 1251.5441 | EUR
Grundgebühr Erdgasbezug | 150,- Euro | 150 | EUR
Kaminkehrer | 40,- Euro | 40 | EUR
Wartungsvertrag (Vollwartung) | 650,- Euro | 300 | EUR
Zählergebühr | 90,- Euro | 90 | EUR
Stromerzeugung für Eigenverbrauch: 2.600 kWh x 0,27 Euro/kWh | - 702,- Euro | -405 | EUR | Einsparung durch Eigenverbrauch
KWK-Zuschuss Eigenstromnutzung: 5.000 kWh x 0,0541 Euro/kWh | - 271,- Euro | -60 | EUR | Zuschuss für Eigennutzung
Stromerzeugung für Einspeisung: 7.530 kWh x (0,032+0,013+0,0541) Euro/kWh | - 746,- Euro | -318 | EUR | Einspeisevergütung
Rückerstattung Erdgassteuer: 22.000 kWh x 0,0055 Euro/kWh | - 121,- Euro | -120.763 | EUR
Betriebskosten pro Jahr: | 410,- Euro | 927.7811 | EUR
52571.7723

## Luft-WP shb
Luft-Wärme-Pumpe
Grundparameter:
Posten | Wert | Einheit
Strom Grundgebühr p. a. | 90 | EUR
Haushaltsstrom EUR/kWh | 0.27 | EUR
WP Sondertarif Stromkosten EUR/kWh | 0.24 | EUR
Leistungszahl Heizen | 2.9
Leistungszahl Warmwasser | 2.2
Investition:
Luft-Wärmepumpe 8,5 kW Außenaufstellung | 9000 | EUR
Erdarbeiten, Leitung ins Haus | 500 | EUR
Kombipuffer 800 l Heizwasser / 200 l Warmwasser | 2800 | EUR
Pumpen, Rohrleitungen | 1450 | EUR
Montage | 1800 | EUR
Elektriker | 700 | EUR
Gesamt Netto: | 16250 | EUR
Gesamt inkl. 19% MwSt.: | 19337.5 | EUR
Betrieb:
Stromverbrauch für Heizung: (3.200 kWh * Leistungszahl) | 9280 | kWh
Heizung mit Elektroheizstab: 120 kWh | 120 | kWh
Stromverbr. für Warmwasser: (1.200 kWh * Leistungszahl) | 2640 | kWh
Warmwasser mit Elektroheizst.: 360 kWh | 360 | kWh
Nutzenergie: | 12400 | kWh
Heizstrom für die Wärmepumpe: | 4400 | kWh
Heizstrom für Elektroheizstäbe: | 480 | kWh
Heizstrom für Steuerung und Pumpen: | 250 | kWh
Stromverbrauch am Wärmepumpenzähler: | 5130 | kWh
Jahresarbeitszahl: (Nutzenergie / Stromverbrauch) | 2.4172
Hausstrom für FBH-Ventile: | 140 | kWh
Betriebskosten pro Jahr:
WP-Stromkosten | 1231.2 | EUR
Grundgebühr Strom | 90 | EUR
Hausstromkosten (FBH-Ventile) | 37.8 | EUR
Wartung und Reparatur | 70 | EUR
Betriebskosten pro Jahr: (inkl. MwSt.): | 1429 | EUR
GESAMTKOSTEN 20 Jahre: | 47917.5 | EUR

## Gasbrennwert + Kollektor shb
Gasbrennwert-Kessel + Solar-Thermie-Kollektor
Grundparameter:
Posten | Wert | Einheit | Bemerkung
Haushaltsstrom EUR/kWh | 0.27 | EUR
Gaspreis EUR/kWh | 0.057 | EUR
Gaspreis EUR/m³ | 0.4332 | EUR | Brennwert: 8, Zustandszahl 0.95
Gas-Energie-Äquivalent (1 kWh -> m³) | 7.6 | m³ | Brennwert: 8, Zustandszahl 0.95
Investition:
Gasbrennwertgerät 15 kW / 18 kW | 2800 | EUR
Gasanschluss | 1700 | EUR
Abgasleitung | 1200 | EUR
Kollektor 5 m², inkl. Zubehör und Montage | 4600 | EUR
Solarspeicher 400 l | 900 | EUR
Pumpen, Rohrleitungen | 600 | EUR
Montage und Inbetriebnahme | 1300 | EUR
Elektriker | 600 | EUR
Gesamt Netto: | 13700 | EUR
Gesamt inkl. 19% MwSt.: | 16303 | EUR
Betrieb:
für Heizung: (1.000 cbm * 9,0 kWh/m³ * 1,0 Wirkungsgrad) | 9000 | kWh
Warmwasser: (230 cbm * 9,0 kWh/m³ * 0,8 Wirkungsgrad) | 1660 | kWh
Nutzenergie Brenner kWh: | 10660 | kWh
Nutzenergie Brenner m³: | 1402.6316 | m³
tatsächlich genutzter Kollektorertrag: (ca. 300 kWh/m²) | 1500 | kWh
Nutzenergie Gesamt: | 12160 | kWh
Betriebskosten pro Jahr:
Erdgas (Brennerverbrauch [m³] x EUR/m³) | 607.62 | EUR
Grundgebühr | 150 | EUR
Kaminkehrer | 40 | EUR
Wartung Heizung (alle zwei Jahre 250,-) | 125 | EUR
Wartung Solar | 40 | EUR
Strom (Heizung): 530 kWh x EUR/kWh | 143.1 | EUR
Strom (Solar): 80 kWh x EUR/kWh | 21.6 | EUR
Betriebskosten pro Jahr: (inkl. MwSt.): | 1127.32 | EUR
GESAMTKOSTEN 20 Jahre: | 38849.4 | EUR

## Gas+Brennstoffzelle shb
Mikro-Kraft-Wärme-Kopplung auf Brennstoffzellen-Basis
Grundparameter:
Posten | Wert | Einheit | Bemerkung
Gasverbrauch m³ pro h | 0.25 | m³
kWel | 0.75 | kW
kWth | 1 | kW
Eigenbedarf Strom | 5000 | kWh
Haushaltsstrom EUR/kWh | 0.27 | EUR
Gaspreis EUR/kWh | 0.057 | EUR
Gaspreis EUR/m³ | 0.4332 | EUR | Brennwert: 8, Zustandszahl 0.95
Gas-Energie-Äquivalent 1 kWh -> m³ | 7.6 | m³ | Brennwert: 8, Zustandszahl 0.96
Förderung Eigenverbrauch EUR/kWh | 0.04 | EUR
Förderung Einspeisung EUR/kWh | 0.08 | EUR
Stromsteuererstattung EUR/kWh | 0.0055 | EUR
Brennstoffzelle Arbeitsrate pro Tag (Rest Regeneration) | 83.33% | %
Gasbedarf für 1 kWh-el | 3 | kWh
Gasbedarf für 1 kWh-th | 2.1 | kWh
Wirkungsgrad Brennwertkessel | 94% | %
Eigenverbrauchsrate Strom | 30% | %
Investition:
Brennstoffzellengerät, 0.75 kWel, 1 kWth | 19500 | EUR
Gasanschluss | 1700 | EUR
Abgasleitung | 1200 | EUR
Förderung BAFA (nur Neubauten!) | -3515 | EUR
Kombispeicher 600 l Heizwasser, 200 l Warmwasser | 2800 | EUR
Pumpen, Rohrleitungen | 1200 | EUR
Montage | 4500 | EUR
Elektriker | 1200 | EUR
Gesamt Netto: | 28585 | EUR
Gesamt inkl. 19% MwSt.: | 34016.15 | EUR
Betrieb:
Heizung: | 9500 | kWh
Warmwasser: | 3000 | kWh
Nutzenergie: | 12500 | kWh
Betriebsstunden Brennstoffzelle pro Jahr (356*24): | 8760 | h
Stromausspeisung pro Jahr: (Betriebsstunden p. a. * kWel * Arbeitsrate) | 5475 | kWh
davon tatsächlicher Eigenverbrauch im Haushalt (Eigenbedarf * Eigenverbrauchsrate) | 1500 | kWh
Wärmeausspeisung pro Jahr: (Betriebsstunden p. a. * kWth * Arbeitsrate) | 7300 | kWh
Wärmeerzeugung Spitzlastbrenner (Nutzenergie - Wärmeausspeisung) | 5200 | kWh
Gasbedarf Brennstoffzelle elektrisch (Stromausspeisung * Gasbedarf für 1 kWh-el) | 16425 | kWh
Gasbedarf Brennstoffzelle thermisch (Wärmeausspeisung * Gasbedarf für 1 kWh-th) | 15330 | kWh
Gesamt Gasbedarf Gasbrennwert (Wärmeerzeugung Spitzenlastbrenner * Wirkungsgrad) | 5531.9149 | kWh
Gesamtbedarf Gas => Max(Gasbedarf el, Gasbedarf th) + Gasbedarf Spitzenlastbrenner | 21956.9149 | kWh
Überproduktion Strom (Stromausspeisung - Eigenverbrauch im Haushalt) | 3975 | kWh
Unterdeckung Strom (Eigenbedarf Strom - tatsächlicher Eigenverbrauch) | 3500 | kWh
Betriebskosten pro Jahr:
Erdgas (Gesamtbedarf Gas * EUR/kWh) | 1251.5441 | EUR
Grundgebühr Erdgasbezug | 150 | EUR
Kaminkehrer | 40 | EUR
Wartungsvertrag (Vollwartung) | 300 | EUR
Zählergebühr | 90 | EUR
Einsparung durch tatsächlichen Eigenverbrauch (Eigenverbrauch * Haushaltsstrom EUR/kWh) | -405 | EUR
Zuschuss für Eigennutzung (Eigenverbrauch * Förderung Eigennutzung) | -60 | EUR
Einspeisevergütung (Überproduktion Strom * Förderung Einspeisung) | -318 | EUR
Rückerstattung Erdgassteuer (Gesamtbedarf Gas * Stromsteuererstattung EUR/kWh) | -120.763 | EUR
Betriebskosten pro Jahr: | 927.7811 | EUR
GESAMTKOSTEN 20 Jahre: | 52571.7723 | EUR